## 1-觀音廠-節能標的DD表
系統名稱 | 設備名稱 | 設備編號 | 設置 數量 (台) | 運轉 數量 (台) | 電壓 規格 (V) | 設備 銘牌 功率 (kW) | 設備 銘牌 馬力 (HP) | 設備 運轉 功率 (kW) | 功率 因素(%) | 三相運轉 電流(A) | 三相 動力線 工作溫度 (℃) | VFD (Hz) | 銘牌 揚程 (M) | 實際 需求 揚程 (M) | 銘牌 流量 (CMH/ CMD) | 需求 流量 (CMH/ CMD) | 閥門開度 (%) | 運轉 條件 (Hrs/天) | 有/無設置感測器回控 | 回控機制說明
[[系統名稱]] | [[設備名稱]] | [[設備編號]] | [[設置數量]] | [[運轉數量]] | [[電壓規格]] | [[設備銘牌功率]] | [[設備銘牌馬力]] | [[設備運轉功率]] | [[功率因素]] | [[三相運轉電流]] | [[三相動力線]] | [[VFD]] | [[銘牌揚程]] | [[實際需求]] | [[銘牌流量]] | [[需求流量]] | [[閥門開度]] | [[運轉條件]] | [[感測器回控]] | [[回控機制說明]]

## 2-節電效益評估表
觀音工業區污水處理廠-節電效益評估表
站 名 | 設 備 名 稱 | 設置 數量 | 運轉 數量 | 規劃運 轉數量 | 設備銘牌 馬力(HP) | 設備運轉 功率(kW) | 設置總 馬力(HP) | 總運轉 功率(kW) | 運轉條件 (Hrs/天) | 運轉條件 (天/年) | 預估 節電率(%) | 節 能 設 施 | 預估年節電 效益(kWh)
[[站名]] | [[設備名稱]] | [[設置數量]] | [[運轉數量]] | [[規劃運轉數量]] | [[設備銘牌馬力]] | [[設備運轉功率]] | [[設置總馬力]] | [[總運轉功率]] | [[運轉條件天]] | [[運轉條件年]] | [[節電率]] | [[節能設施]] | [[節電效益]]
小 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | KW
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | NT$/度 |  |  | 2.5 | 0
[12 empty] | 分潤比例：75% | 0

## 3-建置成本費用表
觀音工業區污水處理廠-節能系統建置費用
類別 | 項次 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註
[[類別]] | [[項次]] | [[單價]] | [[數量]] | [[總價]] | [[備註]]
設備-小計 |  |  |  | 0 |  | 總設備款+10%
[[類別]] | [[項次]] | [[單價]] | [[數量]] | [[總價]] | [[備註]]
安裝-小計 |  |  |  | 0
總 計 |  |  |  | 0

## 4-財務模型分析表
財務計畫
備標建設資本支出 | 項 目 | 備標期間
Y0
|  | <<P1>> |  | 投入金額
| 觀音工業區污水處理廠-節能系統-設備費 | 0 |  | 4900000
| 觀音工業區污水處理廠-節能系統-施工費 | 0 |  | 1470000
| 建置期工程險 | 0 |  | 1216044.9
| 營業稅 | 0 |  | 71400
| 合計 | 0 |  | 7657444.9
| 自有資金百分比 | <<P10>>
營運期資本支出 | 項 目 | 14年營運期間-資本支出
|  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14
|  | <<P1>> | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 公司營運管銷費用 | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>> | <<P2>>
| 專案人事成本 (每3年增2%) | <<P3>> | <<P3>> | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 辦公室費用 | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>> | <<P4>>
| 水電/網通支出費用 | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>> | <<P5>>
| 文書費 | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>> | <<P6>>
| 交通費 | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>> | <<P7>>
| 交際費 (營收 0.3%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 營運期甲/乙方設施保險 | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>> | <<P8>>
| 折舊攤提 (14年攤提) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 維修成本 (Y2年起總建置成本3%，每5年增1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自有資金成本 (2.5%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 金融機構資金成本 (5%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 雲端系統維運費用 | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>> | <<P9>>
| 小計 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 合計 | 14年營運期間-資本支出 Y14: #VALUE!
75:25 配比
營運期營收 | 項 目 | 14年營運期間-資本支出 Y1: 14營運期間-營收
0 |  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14
<<P11>> |  | <<P1>> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
#VALUE! | 節能營收 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 年稅前獲利 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 內部報酬率 IRR | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
主辦機關獲益 |  | 14營運期間-營收 Y1 <<P1>>: 75:25 配比
| 項 目 | 14營運期間-營收 Y1 <<P1>>: 14營運期間-主辦機關獲利
|  | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| 節能營收 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 節能總營收 | 14營運期間-主辦機關獲利 Y14 2030: #VALUE!
IRR參數列 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 5-財務效益分析表
評估指標 | 指標值
權益內部報酬率(Equity IRR) | #VALUE!
權益折現回收年限 | 8年
自有資金比率最低值 | <<P10>>

## 6-施工計畫時程表
項 目 | 進口變頻器訂料期+節能系統電盤設計訂製期3M | 1M 工期 | 1M 工期 | 1M 工期 | 1M 工期
觀音工業區污水處理廠-進流抽水站單元-進流抽水機A |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-進流抽水站單元-進流抽水機B |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-調和池單元-調和池鼓風機A |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-調和池單元-調和池鼓風機B |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-調和池單元-沉水泵B |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-調和池單元-沉水泵C |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-MBR外陰井-沉水泵 |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-活性污泥曝氣池單元-活性污泥曝氣池鼓風機 |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-初沉池單元-沉水式污水泵 |  |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-三次沉澱池單元-三沉進流加壓站抽水機A |  |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-三次沉澱池單元-三沉進流加壓站抽水機B |  |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-三次沉澱池單元-三沉進流加壓站抽水機C |  |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-迴流污泥抽送站-污泥泵 |  |  | 第一階段 |  | 第二階段
觀音工業區污水處理廠-污泥抽送站-鼓風機 |  |  | 第一階段 |  | 第二階段

## 節能標的(站別＆電機)
觀音工業區污水處理廠-雲端「節能標的」站別＆電機說明
雲端站名 | 雲端設備名稱 | 設置 數量 | 單機 馬力(HP) | 能源基線 | 備 註 說 明
進流抽水站 | 進流抽水機103_75HP | 1 | 75 | 單機基線 | 既設台達電VFD (1控1)，採廠內既設水位計回控機制
進流抽水站 | 進流抽水機104_60HP | 1 | 60 | 單機基線 | 既設台達電VFD (1控1)，採廠內既設水位計回控機制
進流抽水站 | 進流抽水機101_124HP | 1 | 124 | 單機基線 | 既設台達電VFD (1控1)，採廠內既設水位計回控機制
進流抽水站 | 進流抽水機102_124HP | 1 | 124 | 單機基線 | 既設台達電VFD (1控1)，採廠內既設水位計回控機制
調和池二＆三 | 調和池鼓風機105_150HP | 1 | 150 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)
調和池二＆三 | 調和池鼓風機106_100HP | 1 | 100 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)
調和池一 | 調和池鼓風機103_100HP | 1 | 100 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)
調和池一 | 調和池鼓風機104_100HP | 1 | 100 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)
MBR外陰井 | 沉水泵1_15HP | 1 | 15 | 單機基線 | 新設節能系統VFD採1控2切換，採廠內既設水位計回控機制
MBR外陰井 | 沉水泵2_15HP | 1 | 15 | 單機基線
活性污泥曝氣池二 | 曝氣池鼓風機108_200HP | 1 | 200 | 單機基線 | 新設節能系統VFD採1控2切換，採新設溶氧計(DO_2)回控機制
活性污泥曝氣池二 | 曝氣池鼓風機109_200HP | 1 | 200 | 單機基線
活性污泥曝氣池二 | 曝氣池鼓風機110_200HP | 1 | 200 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)，採新設溶氧計(DO_2)回控機制
活性污泥曝氣池一 | 曝氣池鼓風機102_150HP | 1 | 150 | 單機基線 | 新設節能系統VFD採1控2切換，採新設溶氧計(DO_1)回控機制
活性污泥曝氣池一 | 曝氣池鼓風機103_150HP | 1 | 150 | 單機基線
活性污泥曝氣池一 | 曝氣池鼓風機107_150HP | 1 | 150 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)，採新設溶氧計(DO_1)回控機制
初沉池 | 沉水式污水泵1_50HP | 1 | 50 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)
初沉池 | 沉水式污水泵2_50HP | 1 | 50 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)
三沉進流加壓站 | 抽水機A_MP-01_50HP | 1 | 50 | 單機基線 | 既設台達電VFD (1控1)，採廠內既設水位計回控機制
三沉進流加壓站 | 抽水機B_MP-02_50HP | 1 | 50 | 單機基線 | 既設台達電VFD (1控1)，採廠內既設水位計回控機制
三沉進流加壓站 | 抽水機C_MP-02-1_50HP | 1 | 50 | 單機基線 | 既設台達電VFD (1控1)，採廠內既設水位計回控機制
迴流污泥抽送站 | 污泥泵1_20HP | 1 | 20 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)
迴流污泥抽送站 | 污泥泵2_20HP | 1 | 20 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)
迴流污泥抽送站 | 污泥泵3_20HP | 1 | 20 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)
迴流污泥抽送站 | 污泥泵4_20HP | 1 | 20 | 單機基線 | 新設節能系統VFD (1控1)
污泥抽送站 | 鼓風機1_60HP | 1 | 60 | 單機基線 | 新設節能系統VFD採1控2切換
污泥抽送站 | 鼓風機2_60HP | 1 | 60 | 單機基線

## 節能標的
觀音工業區污水處理廠-節能評估標的
站 名 | 設 備 名 稱 | 設置 數量 | 原運轉 數量 | 規劃運 轉數量 | 單機 馬力(HP) | 實際運轉 功率(KW) | 設置總 馬力(HP) | 實際總運轉 功率(KW) | 運轉狀況 (Hr.)
進流抽水站單元 | 進流抽水機 (103) | 1 | 1 | 1 | 75 | 44.35 | 75 | 44.35 | 24
進流抽水站單元 | 進流抽水機 (104) | 1 | 1 | 1 | 60 | 31.63 | 60 | 31.63 | 24
進流抽水站單元 | 進流抽水機 (101) | 1 | 1 | 1 | 124 | 76.26 | 124 | 76.26 | 24
進流抽水站單元 | 進流抽水機 (102) | 1 | 1 | 1 | 124 | 78.44 | 124 | 78.44 | 24
調和池單元 | 調和池鼓風機 (#105) | 1 | 1 | 1 | 150 | 50.3347 | 150 | 50.3347 | 24
調和池單元 | 調和池鼓風機 (#106) | 1 | 0 | 1 | 100 | 33.5565 | 100 | 33.5565 | 24
調和池單元 | 調和池鼓風機 (#103) | 1 | 0 | 1 | 100 | 33.5565 | 100 | 33.5565 | 24
調和池單元 | 調和池鼓風機 (#104) | 1 | 1 | 1 | 100 | 32.17 | 100 | 32.17 | 24
MBR外陰井 | 沉水泵 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7.8299 | 30 | 7.8299 | 8
活性污泥曝氣池單元 | 活性污泥曝氣池鼓風機 (108/109/110) | 3 | 1 | 1 | 200 | 131.93 | 600 | 131.93 | 24
活性污泥曝氣池單元 | 活性污泥曝氣池鼓風機 (102/103/107) | 3 | 1 | 1 | 150 | 75.57 | 450 | 75.57 | 24
初沉池單元 | 沉水式污水泵 | 2 | 1 | 1 | 50 | 26.0995 | 100 | 26.0995 | 24
三次沉澱池單元 | 三沉進流加壓站抽水機A (MP-01) | 1 | 1 | 1 | 50 | 30.26 | 50 | 30.26 | 24
三次沉澱池單元 | 三沉進流加壓站抽水機B (MP-02) | 1 | 1 | 1 | 50 | 35.52 | 50 | 35.52 | 24
三次沉澱池單元 | 三沉進流加壓站抽水機C (MP-02-1) | 1 | 1 | 1 | 50 | 30.26 | 50 | 30.26 | 24
迴流污泥抽送站 | 污泥泵 | 4 | 3 | 3 | 20 | 10.92 | 80 | 32.76 | 24
污泥抽送站 | 鼓風機 | 2 | 2 | 1 | 60 | 42 | 120 | 42 | 24